化学化工与环境工程学院实验室日常安全检查记录表  房间号：

| 检查日期 检查内容 | 电、气线路规范， 下班断电 | 门、窗、锁、玻璃 等完整，离开关闭 | 水龙头、水管、 水池无破损 溢水隐患 | 消防设施设备正常 | 无易燃、可 燃杂物堆放 | 实验室危险品 按规存放、使用 及处理 | 其他 问题 | 检查人 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例202209024 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 |  | 手写 |

备注：实验室使用后，使用人员检查安全后填写完方能离开实验室。若实验室上午和下午都有人使用，下午使用人检查完安全后在上午检查人员名字后签字。